|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование*** | ***Марка*** | ***Завод - изготовитель*** | ***Ед-ца измерен.*** | ***Кол-во шт\м*** | ***Цена за шт\м*** |
|  | ***Система АПС*** |  |  |  |  |  |
|  | ***Оборудование*** |  |  |  |  |  |
| *1* | *Контрольная панель IQ8Control М* | *808004* | *Novar GmbH* | *шт.* | *1* |  |
| *2* | *Лицевая панель Esser с ТГИ на 64 группы, русская Версия* | *768432* | *Novar GmbH* | *шт.* | *1* |  |
| *3* | *Карта расширения с тремя дополнительными слотами для микромодулей* | *772476* | *Novar GmbH* | *шт.* | *2* |  |
| *4* | *Модуль кольцевого шлейфа esserbus* | *784382 D0* | *Novar GmbH* | *шт.* | *5* |  |
| *5* | *Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой* | *802371* | *Novar GmbH* | *шт.* | *247* |  |
| *6* | *Извещатель пожарный ручной адресный* | *80905* | *Novar GmbH* | *шт.* | *20* |  |
| *7* | *Кпрпус для извещателя пожарного ручного адресного* | *70900* | *Novar GmbH* | *шт.* | *20* |  |
| *8* | *База извещателя* | *805590* | *Novar GmbH* | *шт.* | *247* |  |
| *9* | *Табло свето-звуковое* | *Молния-12-3* | *ООО «Злтех-сервис»* | *шт.* | *1* |  |
| *10* | *Персональный компьютер (моноблок!* | *Pavilion 20* | *HP* | *шт.* | *1* |  |
| *11* | *ПО Windows* |  | *Microsoft* | *шт.* | *1* |  |
| *12* | *Транспондер на 12 реле* | *808610.10* | *Novar GmbH* | *шт.* | *1* |  |
| *13* | *Системное ПО основного процессора* | *770392* | *Novar GmbH* | *шт.* | *1* |  |
| *14* | *Базовая лицензия WNMAG* | *013631* | *Novar GmbH* | *шт.* | *1* |  |
| *15* | *Лицензия на опцию системы пожарной сигнализации* | *013602* | *Novar GmbH* | *шт.* | *1* |  |
| *16* | *Источник бесперебойного питания* | *APC Smarl-UPS 1000VA* | *APC* | *шт.* | *1* |  |
| *17* | *Транспондер 4 входа/ реле* | *80861310* | *Novar GmbH* | *шт.* | *4* |  |